Nasz znak:  Or.SO 271.1.2012                Data: 19.03.2012

OGŁOSZENIE  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  progów ustalonych na podstawie

art.11ust.8 Prawo Zamówień Publicznych.

1.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy Cielądz informuje, że w prowadzonym postępowaniu

wybrano do realizacji zadania : BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CIELĄDZ

Wykonawcę :

Bio –Nowa Sp.z o.o.

ul. Jana Brzechwy 3

51-141 WROCŁAW

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 PZP oraz Kodeks Cywilny

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena -100%

W prowadzonym postępowaniu  złożono ofertę :

Oferta 1.

Bio –Nowa Sp.z o.o.

ul. Jana Brzechwy 3

51-141 WROCŁAW

Kryterium oceny – cena  przyznano            -   pkt. 100

Oferta 2.

EMKAN-PRO

Krzysztof Murawski

Pstrągi Gniewoty 6

18-300 ZAMBRÓW

Kryterium oceny  - cena  przyznano    -          pkt.  98,76

Oferta 3.

„EURO-POL” Tomasz Mierzejewski

ul. Gorbatowa 5a/4b

07-410 OSTROŁĘKA

Kryterium oceny  - cena przyznano             - pkt. 83,39

Oferta 4.

KB INSTALACJE

Krzysztof Bobrowski

94-250 Łódź ul. Siewna 9/13

Kryterium oceny  - cena przyznano         - pkt.  79,34

2.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 Prawo zamówień

publicznych  informuję, że w prowadzonym postępowaniu

została odrzucona Firma

P.P.H.U.”MAXBUD”

Michał Boruch

ul. Gościniec 9

27-400 Ostrowiec Św.

3.Działając  na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3 Prawo zamówień

publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu

wykluczona  została firma

P.P.H.U.”MAXBUD”

Michał Boruch

ul. Gościniec 9

27-400 Ostrowiec Św.

Komisja przetargowa  przyjęła wyjaśnienia projektanta dotyczące zgodności ofert

z dokumentacją przetargową i wykluczyła i odrzuciła Firmę z uwagi na  zaproponowane  przez firmę przydomowe oczyszczalnie ścieków BIOTIC nie są wyrobami budowlanymi

zgodnymi i równoważnymi do przydomowych oczyszczalni ścieków opisanych w dokumentacji projektowe  tzn:

- Korpus, z którego  wykonywane są oczyszczalnie ścieków BIOTIC nie odpowiada

Klasie sztywności obwodowej SN4, warunek ten nie został potwierdzony odpowiednim zapisem  w deklaracji zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków

załączonej do oferty przetargowej.

- Typoszereg oczyszczalni BIOTIC nie jest zgodny z  wymaganiami PN-EN 12566-3 (pomimo wystawionej deklaracji zgodności) z załączonych dokumentów badań typu wykonanych przez jednostkę notyfikowaną wynika, że producent wykonał tylko badania  wodoszczelności dla najmniejszego modelu z typoszeregu „Biotic 4”, a nie wykonał ich dla każdego modelu tak jak mówi norma PN-EN 12566-3.

- Zbiorniki oczyszczalni BIOTIC są wykonywane  jako zbiorniki jednopłaszczowe ze zwijanych płyt polietylenowych więc nie są zbiornikami ze ścianki  strukturalnej dwłupłaszczowej.

Producent w dodatkowym zaświadczeniu, że konstrukcja oraz rozwiązania  technologiczne  umożliwiają jej posadowienie do głębokości 4,0 m p.p.t. i ten parametr odpowiada klasie  sztywności obwodowej SN4 natomiast zgodnie z informacjami producenta zamieszczonymi w Instrukcji Użytkowania oczyszczalni „BIOTIC” cyt.

W przypadku konieczności zagłębienia oczyszczalni na głębokość większą niż  standardowa należy zastosować pierścienie  podwyższające  (tzw. podstawki, z zastrzeżeniem, że wysokość takiej nadstawki nie przekracza 55 cm). Znaczy to ,że  konstrukcja zbiornika najmniejszej oczyszczalni Biotric 4 umożliwiająca posadowienie dna  zbiornika  do głębokości 2,48 m p.p.t., a największej Biotic 40 do głębokości 2,73 m p.p.t. co nie jest zgodne z wymaganymi 4,00m p.p.t.

Treści tego zaświadczenia  nie [potwierdzają również badania typu, których wyniki oferent przedstawił w załącznikach do oferty przetargowej. Raport z badań nr 1397-CPD-019/C.6 informuje ,że  badana oczyszczalnia BIOTIC 12 zagłębiona była do głębokości 2,61 m p.p.t.,  natomiast raport z badań nr 1397-CPD-022/C6 informuje,że  badana oczyszczalnia BIOTIC 40 zagłebiona była do głębokości 2,20 m p.p.t.,

W związku z powyższym informacja podana w zaświadczeniu nie potwierdza  rzeczywistych parametrów technicznych oczyszczalni BIOTIC.

4. Działając na podstawie art. 92ust.1 pkt.4 prawa zamówień publicznych

informuje, że  podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie

po dopełnieniu  wszystkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r

Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami )- dział VI – Środki ochrony prawnej.

WÓJT GMINY CIELĄDZ
							PAWEŁ KRÓLAK