Urząd Gminy w Cielądzu Cielądz dnia 26.09.2013

96-214 Cielądz

Cielądz 59

Dotyczy sprawy: Or. SO 271.10.2013

Dotyczy zadania p.n. **,,Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej wraz   
z podjazdem dla niepełnosprawnych w miejscowości Kuczyzna”**

W dniu 25.09.2013 wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi.

1. Czy należy wycenić wymianę istniejących okien na okna PCV – brak pozycji   
   w przedmiarze, w projekcie brak zestawienia stolarki?
2. W projekcie i SIWZ mówi się o skuciu istniejących tynków – brak pozycji   
   w przedmiarze. Proszę podać powierzchnię.

Odpowiedź:

Ad. 1. Nie należy wyceniać wymiany okien, wymiana stolarki okiennej sfinansowana będzie z innych źródeł.

Ad. 2. Tynki wewnętrzne – skucie tynków zostało wykonane we własnym zakresie.

Wójt Gminy Cielądz

Paweł Królak