Urząd Gminy w Cielądzu Cielądz dnia 08.05.2014

96-214 Cielądz

Cielądz 59

Dotyczy sprawy: Or. SO 271.8.2014

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierzchowach- poprawa jakości wody II etap

W dniu 07.05.2014 wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi.

W nawiązaniu do treści SIWZ na realizację zadania jw., prosimy o zajęcie stanowiska, w następujących sprawach, tj.:

1. W rozdziale 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 2, Zamawiający wymaga

 udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na okres 60 miesięcy, natomiast na jakość wody

 12 miesięcy.

 Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu.

2. Czy na zamontowane urządzenia, Zamawiający uzna okres gwarancji, zgodnie z terminem

 gwarancji udzielanej przez ich Producentów ?

3. Określony w SIWZ termin zakończenia prac na dzień 30.09.2014r., naszym zdaniem nie

 będzie możliwy do dotrzymania.

 Uzyskanie decyzji administracyjnych takich jak : Decyzja środowiskowa, Decyzja

 lokalizacyjna, Decyzja – pozwolenie na budowę, wg naszego doświadczenia, wymagać

 będzie minimum pięciu – sześciu miesięcy.

 W oparciu o powyższe, wnosimy o zmianę terminu zakończenia prac, tj. na dzień

 30.05.2015r..

4. Czy zakres prac, powinien uwzględniać nawiązanie się do istniejącego układu

 technologicznego i sterowniczego, wykonanych robót w ramach etapu I ?

Odpowiedź:

Ad. 1. Okres gwarancji na jakość wody zmieniamy na 60 miesięcy.

Ad. 2. Gwarancja producenta zostanie uznana, jednak nie krótsza niż 24 miesiące

Ad. 3. Termin realizacji zadania zostanie zmieniony – nowy termin realizacji – do 30 listopada 2014.

Ad. 4. Zakres prac powinien uwzględniać nawiązanie się do istniejącego układu technologicznego i sterowniczego, wykonanych robót w ramach etapu I.

 Wójt Gminy Cielądz

 Paweł Królak