Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

### O F E R T A

Nazwa Wykonawcy:	.............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	..............................................................................................................

Telefon/Fax/e-mail: 	.............................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.:

” Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz  oraz urządzeń elektrycznych
na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 
w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, Sierzchowy i Kuczyzna”

#### Niniejszym oferuję wykonanie w/w zadania:

- 1. za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Netto …………

VAT …………..

Brutto ……………

- 2. za konserwację urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków
i przepompowniach  w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, Sierzchowy
i Kuczyzna

Netto …………

VAT …………..

Brutto ……………

Razem a+b

Netto …………

VAT …………..

Brutto ……………

Czas usuwania awarii pojedynczej oprawy wynosi   .............. godz.

Oświadczam(y), że:

- Zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ w tym ze wzorem umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Dokonałem/liśmy wizji lokalnej i zdobyłem/liśmy niezbędne dane do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- W cenie ofertowej uwzględniłem/liśmy wszelkie koszty związane z dostosowaniem się do wymogów zamówienia oraz mające wpływ na kompletność wykonania zamówienia.

- Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym na warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnoszę/nie wznosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje/my warunki w niej zawarte.

- Oświadczam/y, że wykonam/y przedmiot umowy do dnia …................. r.

- Oświadczam/y, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

..............................                                     ..................................................................................

Miejscowość data:                                                  podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do  SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

### O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy:	.............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	..............................................................................................................

..............................................................................................................

Telefon/Fax/e-mail: 	..............................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz  oraz urządzeń elektrycznych
na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 
w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, Sierzchowy i Kuczyzna”

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)  Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3)  Dysponuję/emy odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania  zamówienia.

4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................................................		       .........................................................................

miejscowość , data					      podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

Załącznik nr 3 do  SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

WYKAZ USŁUG

Wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi (referencjami), że usługi te zostały wykonane należycie.

| Lp. | Opis wykonanych usług (zakres usług) | Wartość brutto wykonanych usług | Data wykonania usług (zgodnie z zawartą umową) | Miejsce wykonania (adres inwestycji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

….................................................

(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz  oraz urządzeń elektrycznych
na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 
w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, Sierzchowy i Kuczyzna”

Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:

| Imię i nazwisko | Rodzaj posiadanych uprawnień | Opis kwalifikacji zawodowych zgodnie z pkt 3.1.2 SIWZ | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

........................................................		       .........................................................................

miejscowość , data					      podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

## Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

” Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz  oraz urządzeń elektrycznych
na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 
w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, Sierzchowy i Kuczyzna”

oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

........................................................		……....................................................................

miejscowość , data					podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

UWAGA

W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów:

grupa kapitałowa to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca;

przedsiębiorca to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, której nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy,

d) związkach przedsiębiorców to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji;

przejęcie kontroli to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; zgodnie z art. 4 pkt 4 ww. ustawy.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn.:

” Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz  oraz urządzeń elektrycznych
na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 
w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, Sierzchowy i Kuczyzna”

Oświadczenie

o części zamówienia której wykonanie  wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Oświadczam że*:

- Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy;

- Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących prac:

-………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

........................................................		……....................................................................

miejscowość , data					podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

-wzór-

UMOWA NR ………….

zawarta w dniu ………….. r. pomiędzy Gminą Cielądz, 96-214 Cielądz 59,  NIP 835 15 31 678; REGON 750148199, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, którą reprezentuje:

Paweł Królak – Wójt Gminy

Przy kontrasygnacie pani Gabrieli Milczarskiej – Skarbnika Gminy

a

………………………………………………………………………………………………………………..,

NIP:……………….., REGON:……………………, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez………………………………………………., została zawarta umowa następującej treści:

§1

W drodze rozstrzygniętego przetargu Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

” Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz  oraz urządzeń elektrycznych
na oczyszczalni ścieków i przepompowniach  w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, 
Sierzchowy i Kuczyzna”

Zakres usług:

Obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz oraz urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, Sierzchowy i Kuczyzna.

Zakres prac konserwatorskich obejmuje obsługę 538 sztuk opraw i 37 punktów zapalania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015, polegająca na:

- zapewnieniu sprawnego działania (świecenia) wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach (od zmierzchu do świtu),

- utrzymaniu we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenie nie powodowały zmniejszenia ich sprawności,

- utrzymaniu we właściwym stanie osłon źródeł światła, aby nie powodowały zaciemnienia,

- utrzymaniu linii i instalacji oświetleniowej we właściwym stanie technicznym zapewniającym prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich,

- wymianie uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem (stacja sterująca – trafo) a źródłem światła m.in. żarówek, kompletnych gniazd bezpiecznikowych, styczników, sterowników, dławików, przewodów i kabli zasilających itp.,

- zapewnieniu estetycznego wyglądu urządzeń,

- bieżącym wykonywaniu przeglądów i oględzin linii oświetleniowych i urządzeń sterowniczych,

- prawidłowym i czytelnym oznakowaniu przewodów oświetlenia ulicznego w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia lub wyłączenia w koniecznych przypadkach,

- zapewnieniu fachowej obsługi wyposażonej w środki transportu i odpowiedni sprzęt pozostający w dyspozycji Wykonawcy,

- sukcesywnym dokonywaniu kontroli stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz bieżącym usuwaniu stwierdzonych usterek bez oczekiwania na zgłoszenia reklamacji ze strony Zamawiającego, pogotowia energetycznego i innych osób, jak również zwrotnym przekazywaniu informacji o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstania w terminie …... godzin od chwili zgłoszenia a także zgłoszenie awarii kabli i przewodów będących w naprawie, powodujących zaciemnienie ulic, jak również bieżącym ustawianiu urządzeń sterujących,

- niezwłocznym zabezpieczeniu miejsc awarii sieci oświetlenia ulicznego spowodowanych przez uczestników ruchu drogowego, czynniki atmosferyczne lub losowe, oraz niezwłoczne przywrócenie ich sprawności,

- niezwłocznym usunięciu (do czasu następnego zapalenia się oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego i w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, na wiaduktach itp.,

- usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego usterek, awarii oświetlenia, w terminie:      ………  godzin od dnia zgłoszenia,

- pomiarze rezystancji uziemień oraz sprawdzenie skuteczności zerowania. Pomiar ten powinien być przeprowadzony zgodnie z obwiązującymi przepisami.

- obsłudze i suwaniu awarii urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków w Cielądzu, przepompowniach ścieków
w Cielądzu i hydroforniach w Cielądzu, Sierzchowach i w Kuczyźnie.

Zgłoszenia uwag następują telefonicznie lub drogą e-mail z adnotacją w rejestrze zgłoszeń.

§2

1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe 
w wysokości:

- a) za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Netto …………

VAT …………..

Brutto ……………

- za konserwację urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 
w Cielądzu oraz na hydroforniach Cielądz, Sierzchowy i Kuczyzna

Netto …………

VAT …………..

Brutto ……………

Razem a+b

Netto …………

VAT …………..

Brutto ……………

2.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia comiesięcznej faktury.

3. Wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania czynności stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zwraca Wykonawcy na podstawie przedłożonych rachunków i faktur.

4. Zakupy materiałów winny być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym

§3

1.Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia 10 maja 2015 do 31 grudnia 2015 r.

§4

1. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z przedstawionej faktury kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania robót oraz naliczenia kary umownej w sytuacji nieusunięcia wad wykonania ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia;

2.Za jednostronne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.

3. Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu w wysokości  0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych Zamawiającego wobec osób trzecich, w tym banków.

§5

Zmiany w umowie mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnego aneksu.

§6

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

Wszystkie spory wynikłe z przedmiotu umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA